## Tabelle1
BETONDACHAUSSPARUNG bzw. WECHSELABSTÄNDE bei VELUX DACHFLÄCHENFENSTER
Dachhautebener Einbau
Die Fensterstockverlängerung LGI schafft Raum für Wärmedämmung, speziell im oberen und unteren Anschlussbereich und überbrückt den Raum zwischen dem kalten Außen- (Hinterlüftungsebene) und dem warmen Innenbereich (Wärmedämmung)., Siehe auch Anschlüsse "SICHERHEITS"-Paket unter www.VELUX.at im Planerforum: Planung/Planungsparameter/Dach- und Raumanschluss
Bitte geben Sie folgende Werte ein:
DN: Dachneigung (Grad): | 45
A: Aufbaustärke (mm): | 300
B: Materialstärke Laibung + Isolierung (mm): | 50
|  | OHNE LGI | MIT LGI
AUSSPARUNGSHÖHE
Kalkulationsergebnisse mit und ohne Stockverlängerung LGI
Abstand oben X (mm): |  | 253.7107 | 193.7107
Abstand unten Y (mm): |  | 254.7107 | 194.7107
Aussparungshöhe (mm) je Fenstertyp | Fensterhöhe Stockaußenmaß | Aussparungshöhe | Aussparungshöhe
CK02 | 778 | 1286.4214 | 1166.4214
CK04, FK04, MK04, PK04, UK04 | 978 | 1486.4214 | 1366.4214
FK06, MK06, PK06, SK06 | 1178 | 1686.4214 | 1566.4214
MK08, PK08, SK08, UK08 | 1398 | 1906.4214 | 1786.4214
MK10, PK10, SK10, UK10 | 1600 | 2108.4214 | 1988.4214
MK12 | 1800 | 2308.4214 | 2188.4214
|  | 508.4214 | 388.4214
Frei definierbar (Sondermaßfenster) | 0 | 508.4214 | 388.4214
AUSSPARUNGSBREITE
Aussparungsbreite (mm) je Fenstertyp | Fensterbreite Stockaußenmaß | Aussparungsbreite | Aussparungsbreite
CK02, CK04 | 550 | 595 | 595
FK04, FK06 | 660 | 705 | 705
MK04, MK06, MK08, MK10, MK12 | 780 | 825 | 825
PK04, PK06, PK08, PK10 | 942 | 987 | 987
SK06, SK08, SK10 | 1140 | 1185 | 1185
UK04, UK08, UK10 | 1340 | 1385 | 1385
Frei definierbar (Sondermaßfenster) | 0 | 45 | 45
2.15